## Overzicht
Overzicht Hemus RI&E |  | versie d.d. |  | 2022-10-10
Op basis opzet SportRIE * |  |  | https://instrumenten.rie.nl/nl/wos/sport-rie
Tabbladen:
1 | Evenementen |  |  | * Onderwerp en toelichting zijn 1 op 1 overgenomen uit de SportRIE waarnaar door KNRB wordt verwezen. Delen die voor Hemus of Roeien niet relevant zijn zijn aangegeven. Toegevoegd zijn roeisportspecifieke onderwerpen zoals o.a. roeiwedstrijden omdat de basis RIE daarin niet voorziet. Bedoeling is dit document als checklist te gebruiken zodat zichtbaar wordt waar al wel in voorzien is en waar aandacht aangegeven dient te worden. voor onderwerpen waar al e.e.a. voor geregeld is wordt verwezen naar documenten en afspraken die gemaakt zijn. Geregeld moet worden dat deze documenten vindbaar zijn en gekoppeld worden aan de RIE. (via ledendeel Hemussite?) Hiervoor zou mogelijk de nummering van de RIE aangehouden kunnen worden.
2 | Gebouw en accomodaties
3 | Bedrijfshulpverlening
4 | Noodsituaties
5 | Veiligheidsrisico's
6 | Sport specifieke risico's
7 | Beleid
8 | Keuzeopties

## 1 Evenementen
Hemus RI&E - Evenementen
| Onderwerp | Toelichting Sport RIE | Hoe nu geregeld bij Hemus | Commentaar | Actie vereist | Urgentie
Sport RIE punten
1.1 | Is er een draaiboek opgesteld voor elk evenement? | Draaiboeken helpen uitstekend om complexe evenementen tot een succes te maken. | Voor evenement is toestemming bestuur nodig. Draaiboek nog geen vereiste. Er is alleen draaiboek voor de Eemhead. Procedure voor bijeenkomsten > 50 personen in de maak. | Aan toestemming vereiste verbinden voor draaiboek met risico inventarisatie en maatregelen. E.e.a. in relatie grootte en aard van evenement. Veiligheidscie ondersteund hierbij. Procedure bijeenkomsten > 50 personen invoeren | ja | ntb
1.2 | Zijn alle vergunningen aangevraagd en verleend? | Als de vergunningen niet in orde zijn, kan een evenement worden stilgelegd. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1.
1.3 | Is er een horeacavergunning en wordt aan de eisen voldaan? | Voor veel verenigingen is een horecavergunning noodzakelijk om de bar en keuken te kunnen runnen. Voor evenementen gelden vaak aanvullende voorwaarden, zoals voor het schenken van alcohol | Welke vergunning hebben we nu? Addtioneel benodigde vergunningen te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek | Link naar document met huidige vergunningen. (Barcie ?) | ja | ntb
1.4 | Zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar | Soms is het evenement groter dan verantwoord met eigen mensen kan worden uitgevoerd. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1.
1.5 | Is gedacht aan taakroulatie en rustpauzes voor de vrijwilligers tijdens het evenement? | Langdurig hetzelfde werk doen is niet goed voor fysieke en psychische belasting | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1.
1.6 | Is er een adequate noodorganisatie ingericht, inclusief EHBO-ers? | Bij incidenten moet snel handelend worden opgetreden. Daarom is een noodplan vaak verplicht en moeten er een noodorganisatie, BHV-ers en/of EHBO-ers aanwezig zijn. Raadpleeg ook het Oplossingenboek voor sportverenigingen, daarin wordt ingegaan op ongevallen bij trainingen, wedstrijden en evenementen. http://www.sportwerkgever.nl/system/files/userfiles/files/Oplossingenboek_voor_sportverenigingen.pdf | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1.
1.7 | Zijn er voldoende communicatiemiddelen beschikbaar tijdens het evenement? | Vaak is een omroepinstallatie verplicht, denk ook aan portofoons voor de organisatie. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1.
1.8 | Is gegarandeerd dat hulpdiensten het evenement snel en gemakkelijk kunnen bereiken? | Veel mensen tijdens het evenement kan makkelijk leiden tot 'verstopping' van aan- en afvoerroutes. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1.
1.9 | Is er voor bezoekers een centraal informatiepunt ingericht? | Bezoekers hebben de meest uiteenlopende vragen, inclusief het melden van verlies en diefstal. Denk ook aan zoekgeraakte kinderen. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1.
1.10 | Zijn er plattegronden beschikbaar met daarop de vluchtwegen en noodvoorzieningen? | Informatieverstrekking vooraf aan alle betrokkenen is cruciaal, zeker in geval van noodsituaties. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1. | Indien bestaande plattegronden niet voldoen voor het evenement.
1.11 | Zijn aanduidingen van vluchtwegen en noodvoorzieningen goed aangebracht en duidelijk zichtbaar? | Ook bij evenementen zijn aanduidingen van vluchtwegen noodzakelijk voor de veiligheid | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1. | Indien standaard aanwezige aanduidingen niet voldoen. Bijvoorbeeld als er tijdelijk tenten geplaatst of ruimtes anders gebruikt worden.
1.12 | Zijn de vluchtroutes berekend op grotere aantallen mensen tijdens het evenement? | Onvoldoende of ontoereikende vluchtroutes kunnen, zeker als er sprake is van paniek, leiden tot extra ongelukken. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1. | Indien meer personen verwacht dan waarop ruimtes berekend zijn maatregelen nemen.
1.13 | Is bekend wie in noodsituaties opdracht mag geven tot afsluiten van stroom, gas en water. | Verkeerd afschakelen van elektriciteit (verlichting) of gas kan meer schade opleveren dan het laten voortbestaan van de levering | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1. | Hier ook permanente instructie voor maken die als basis gebruikt kan worden | ja
1.14 | Is bij BHV-ers bekend waar zich tijdens het evenement de belangrijkste afsluiters en schakelaars bevinden? | Bij noodsituaties of incidenten kan het belangrijk zijn om snel de toevoer van gas en elektriciteit af te sluiten. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1. | Hier ook permanente instructie voor maken die als basis gebruikt kan worden | ja
1.15 | Zijn alle brandpreventiemaatregelen in orde? | Denk aan brandblussers, blusdekens, automatisch sluitende deuren etc. Vaak staan specifieke preventiemaatregelen als vereisten in de vergunning | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1. | Bij normaal gebruik > zie 2 Gebouw & accomodaties. Bij afwijkend gebruik, bijvoorbeeld plaatsing tenten, catering o.i.d. mogelijk extra voorzieningen nodig!
1.16 | Is in het draaiboek is rekening gehouden met uitval van elektriciteit? | In verband met de veiligheid is het van belang van te voren na te denken over maatregelen als de stroom (langdurig) uitvalt of uitgeschakeld moet worden. Afhankelijk van de grootte van het evenement kan een noodaggregaat beschikbaar worden gehouden. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1. | Nagaan of evenement bij stroom uitval nog door kan gaan of er stilgelegd en ontruimd moet worden |  | midden
1.17 | Is de elektrische installatie tijdens het evenement berekend op het gevraagde vermogen? | Meestal is er (veel) meer elektriciteit nodig tijdens een evenement. Denk ook aan optredende artiesten en eisen uit het contract. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1. | Vastleggen met welk extra vermogen de huidige installatie belast zou mogen worden. Weten we dit? | ja
1.18 | Is er voldoende verlichting aanwezig op en rondom het evenement? | Voldoende verlichting is nodig om het evenement veilig te laten verlopen, ongelukken te voorkomen en snel te kunnen handelen bij incidenten. Denk ook aan sociale risico's! | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1.
1.19 | Is er tijdens het evenement voldoende noodverlichting mogelijk? | Denk daarbij aan feesttenten, maar ook tijdelijke looppaden. | Gebouw is voorzien van noodverlichting afgestemd op normaal gebruik. Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1. | Vastleggen welke noodverlichting al standaard aanwezig is. Bij afwijkend gebruik en duisternis; bijvoorbeeld plaatsing tenten, catering o.i.d. waar nodig in extra noodverlichting voorzien. | ja
1.20 | Is bij het evenement rekening gehouden met de toegang voor minder validen? | Houd rekening met bijvoorbeeld rolstoelgebruikers, denk daarbij aan toegankelijkheid van gebouw, terrein, sanitaire voorzieningen etc. en houd in dit kader ook rekening met noodsituaties en mogelijke ontruiming. | Er is een rolstoellift en een invalide toilet. Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1. | Nagaan of standaard voorzieningen afdoende zijn en ongehinderd gebruikt kunnen worden.
1.21 | Is duidelijk welke voorwerpen niet meegebracht mogen worden naar het evenement? | Publiek neemt soms grote spandoeken, vuurwerk of alcohol mee. | nvt | Voor roeisport bij locatie Hemus niet relevant
1.22 | Is de afrastering van het evenemententerrein in orde? | Voorkom ongewenste toestroom van bezoekers. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1.
1.23 | Is of wordt bij een wedstrijd of parcours op de openbare weg rekening gehouden met het overige verkeer? | Bij activiteiten op de openbare weg lopen zowel de deelnemers, bezoekers als verkeersdeelnemers risico. Het gebruik van afzettingen, het inzetten van verkeersregelaars en herkenbare veiligheidskleding verhogen de veiligheid. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1. | Denk o.a. aan meefietsend publiek, botenwagens
1.24 | Zijn er voldoende sanitaire voorzieningen? | Grote hoeveelheden bezoekers vragen ook om uitgebreidere sanitaire voorzieningen. Denk ook aan toilet- en douche voorzieningen voor deelnemers. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1. | Mogelijk moet extra schoonmaak geregeld worden
1.25 | Is er tijdens het evenement voldoende vers drinkwater beschikbaar? | Zeker in warme perioden en bij intensieve sporten is het verbruik aan drinkwater groot. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1.
1.26 | Is rekening gehouden met verwarming en ventilatie van tijdelijke voorzieningen, zoals feesttenten? | Verwarming en ventilatie dienen afgestemd te zijn op de omgeving en weersomstandigheden. Voorkom te hoge temperaturen waardoor grote aantallen mensen kunnen flauwvallen of bewusteloos raken. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1.
1.27 | Zijn er afspraken met cateraars gemaakt over aan- en afvoer voor, tijdens en na het evenement? | Logistiek is belangrijk: een goede logistiek bevordert de veiligheid voor alle bezoekers. Beperk logistiek verkeer op het terrein. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1.
1.28 | Wordt het evenement na afloop geëvalueerd? | Evaluatie levert vaak leerpunten en voordelen op voor een volgend evenement. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1.
1.29 | Is nagegaan of er specifieke afspraken rond arbo en milieu noodzakelijk zijn? | Evenementen zijn vaak anders qua structuur en verantwoordelijkheden dan de dagelijkse bedrijfsvoering | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1.
1.30 | Is er voldoende ruimte om veilig te parkeren? | Bezoekers van grotere afstanden komen meestal met de auto. Bij slecht weer zullen er meer kiezen voor de auto. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1. | Nooit op Hemus terrein, afhankelijk evenement op aan te geven locaties
1.31 | Betreft het een evenement met klimsporten? | Zowel bij de opbouw van de klimconstructie als bij het aanleggen van de routes en tijdens de wedstrijden, zijn er bijzondere risico's en maatregelen van toepassing. | nvt
1.32 | Tijdelijke voorzieningen, zoals tribunes zijn veilig te gebruiken. | Voor grote evenementen worden vaak extra tribunes geplaatst. | Te regelen, verifieren door organisatie evenement > vastleggen in draaiboek zie 1.1.
Door Hemus toegevoegd: Roeisport evenementen
| Onderwerp | Toellichting Hemus
Bij roeiwedstrijden, tochten vanuit Hemus
1.2.1 | Is er een adequate veiligheidsorganisatie? | In relatie tot het evenement. Voldoende goed geinstrueerde en uitgeruste personen op de kant en op het water? Kan er beschikt worden over de juiste en voldoende hulpmiddelen (o.a. boten op het water) | Er wordt o.a. bij Eemhead gewerkt met een draaiboeken. Het draaiboek dient de veiligheidsorganisatie te bevatten. | Is een draaiboek een vereiste? Stel voor dit een vereiste te maken. Uiteraard in relatie tot aard en omvang van het evenement. | ja | ntb
1.2.2 | Wie vormen de wedstrijdleiding? | Mbt het sportieve deel | Draaiboek?
1.2.3 | Is er een verantwoordelijke/aanspreekpunt mbt veiligheid? | Wie heeft de leiding en hoe worden besluiten genomen. | Draaiboek?
1.2.4 | Zijn besluitneming en acties bij veranderende weersomstandigheden en calamiteiten geregeld? | Zorg voor actuele en juiste lokale weersverwachtingen | Draaiboek?
1.2.5 | Zijn alle vrijwilligers van hun taak op de hoogte? | Zorg voor instructie momenten, documenten etc | Draaiboek?
1.2.6 | Is de onderlinge communicatie geregeld? | Bepaal hoe er gecommuniceerde wordt en hoe de communicatie lijnen lopen | Draaiboek?
1.2.7 | Worden de deelnemers en overige bezoekers tijdig en adequaat geinformeerd | Deelnemers moeten op de hoogte zijn van de wedstrijdbepalingen, bijzonderheden en wijze van communicatie. | Draaiboek? Een voorbeeld is de stuurlieden vergadering Eemhead.
Bij deelname aan roeiwedstrijden, tochten elders
1.3.1 | Deelname Hemusleden aan wedstrijden, tochten elders | Deelnemers, coaches moeten zich vantevoren op de hoogte stellen van de (wedstrijd)bepalingen en bijzonderheden die zij kunnen verwachten en zich daarop voorbereiden. | Is er al een protocol, instructie? Nu ongeschreven regels. (KNRB aanmelding nog weleens laat). | Document maken, koppelen aan (voor)inschrijving. (Toer cie, wedstrijd cie) | ja | ntb
1.3.2 | Meenemen van boten | Boten die gebruikt worden moeten technische en wat betreft veiligheidsvoorzieningen (o.a. boegbal, hielstrings) in orde zijn. | Is er een specifieke instructie? | Zo ja vindbaar voor leden? Link naar document | ja | ntb
1.3.3 | Is het veilig gebruik van botenwagens geregeld? Deze zijn groot en open. Er wordt over de openbare weg gereden. | Bestuurder dient over de vereiste rijvaardigheid te beschikken en zich aan de verkeersregels te houden. De botenwagen dient technisch in orde te zijn en juist beladen te worden. Boten en lading afdoende bevestigd en gezekerd. | Er is instructie gebruik botenwagen. Er is instructie opladen botenwagen. Botenwagens krijgen periodiek onderhoud. Zijn er eisen vanuit de verzekering? | Zijn de documenten volledig en up to date? Links naar documenten toevoegen. Periodiek onderhoud verifieerbaar? (onderhouds overzicht) | ja | ntb

## 2 Gebouw & accommodaties
Hemus RI&E - Gebouw & accomodaties
| Onderwerp | Toelichting Sport RIE | Hoe nu geregeld bij Hemus | Commentaar | Actie vereist | Urgentie
Algemeen
2.1.1.1 | Is er voldoende ruimte beschikbaar voor het aantal werkplekken dat nodig is? | Voorkom dat medewerkers te weinig ruimte hebben. Een vuistregel is 8 á 10 m2 per persoon (Legal and policy references) | nvt - bedoeld voor vaste kantoorwerkplekken |  | nee
2.1.1.2 | Worden de diverse gebouwruimten gebruikt op een manier waarvoor ze bedoeld zijn? | Noodoplossingen worden gemakkelijk permanent. Voorkom dat veiligheid of gezondheid in gevaar komt. | Gebruik momenteel in overeenstemming met gebruiksdoel gebouwontwerp |  | nee
2.1.1.3 | Is het verlichtingsniveau voldoende? | Zorg voor voldoende algemene verlichting, eventueel aangevuld met werkplekverlichting waar detailwerk dat nodig maakt. | Algemene verlichting voldoet en wordt onderhouden |  | nee
2.1.1.4 | Zijn er voldoende sanitaire voorzieningen, zowel voor mannen als voor vrouwen? | Voldoende en schone sanitaire voorzieningen zijn belangrijk om te voorkomen dat ziektes zich verspreiden. Denk ook aan grotere aantallen mensen, zoals door andere teams en toeschouwers bij toernooien. (Legal and policy references) | Alle voorzieningen bruikbaar en in gebruik cf gebouwontwerp. Denk aan ventilatie en schoonmaak. | Beoordelen bij periodieke veiligheidsronden | ja | periodiek
2.1.1.5 | Voldoen kleedkamers en doucheruimtes aan de eisen? | Denk aan een stroeve vloer, onbeschadigde banken, ventilatie, schoonmaak. | Alle voorzieningen bruikbaar en in gebruik cf gebouwontwerp. | Beoordelen bij periodieke veiligheidsronden | ja | periodiek
2.1.1.6 | Voldoen de keuken en/of kantine aan de eisen? | Denk aan een gladde vloer, onbeschadigd meubilair, verlichting, ventilatie, schoonmaak etc. | Alle voorzieningen bruikbaar en in gebruik cf gebouwontwerp. | Beoordelen bij periodieke veiligheidsronden | ja | periodiek
2.1.1.7 | Is er voldoende verwarming (eventueel airconditioning) om een prettig klimaat te waarborgen | Voorkom klachten over 'te koud' of 'te warm' door een goede afstelling van de installatie. http://www.sportwerkgever.nl/system/files/userfiles/files/De_arbocatalogus_in_de_sport.pdf | Installatie is ingeregeld. Aanpassing kan mogelijk nodig zijn. Wordt gemanaged door beheerder (zie ook onderhoudschema HvdW) | Beoordelen bij periodieke veiligheidsronden. Link naar onderhoudschema's | ja | periodiek
2.1.1.8 | Zijn wandcontactdozen in de accommodatie afgeschermd/beveiligd? | Opbouw stopcontacten zijn gevoeliger voor beschadiging dan inbouw-exemplaren. | Installatie aangelegd cf norm | Periodiek beoordelen op gebreken | ja | periodiek
2.1.1.9 | Zijn TL-armaturen en andere verlichting waar nodig afgeschermd en in goede staat? | Voor vochtige ruimten gelden speciale eisen t.a.v. (spat)waterdichtheid. Denk bij speelruimtes aan bescherming (gaas) in verband met balspelen, vandalisme e.d. | Installatie aangelegd cf norm | Periodiek beoordelen op gebreken | ja | periodiek
2.1.1.10 | Worden eisen uit de verzekeringspolis nageleefd? | Verzekeringen voor gebouwen en opstallen stellen vaak behoorlijke eisen aan het beheer van de gebouwen. Niet nakomen van de eisen kan er voor zorgen dat de verzekeraar bij schade niet hoeft uit te keren. (Legal and policy references) | …............... | Nagaan of er in polissen eisen mbt het gebruik staan | ja | spoed
2.1.1.11 | Wordt voorkomen dat materiaal bovenop kasten wordt opgeslagen? | Onvoldoende bergruimte kan leiden tot opslag van kantoorbenodigdheden, mappen en dozen bovenop kasten. Vallende spullen veroorzaken de meeste kantoorongevallen. | Bedoeld voor vaste werkplekken (kantoor situaties). Het meeste materiaal heeft een vaste plek. | Alle materialen moeten een duidelijk herkenbare geschikte vaste plek hebben. Periodiek beoordelen bij veiligheidsrondes | ja | periodiek
2.1.1.12 | Is er (buiten)zonwering om hinder door zonlicht tegen te gaan? | Zonlicht kan hinderlijk zijn, met name bij beeldschermwerk. | nvt - met name bedoeld voor vaste werkplekken |  | nee
2.1.1.13 | Voldoen uw speeltoestellen aan de eisen uit de warenwet? | Veel verenigingen hebben een vorm van kinderopvang, een speelhoek of een speeltuin. (Legal and policy references) | nvt- Hemus heeft geen kinderspeelvoorzieningen. |  | nee
2.1.2 | Beheer en onderhoud
2.1.2.1 | Is de verantwoordelijkheid voor het beheer van de faciliteiten geregeld? | Eén persoon of afdeling zodat iedereen weet wie er voor het beheer zorgt. | Valt onder HvdW e.e.a. in overleg bestuur en "beheerder" WB | Zijn hier afspraken over gemaakt? | ja | ntb
2.1.2.2 | Wordt het gebouw in goede staat gehouden zodat de veiligheid voor medewerkers, vrijwilligers en bezoekers wordt gegarandeerd? | Slecht onderhoud is een bron van vele gevaren, zoals gebroken ruiten, klemmende deuren, onveilige elektrische installatie enz. Planmatig onderhoud bevordert de veiligheid. | Beheerder WB controleert regelmatig. Zie ook 2.1.2.5 Wordt ondersteund door veiligheidscie dmv periodiek rondes en verbeteracties. | Zie o.a. actuele actielijst veiligheidscie | ja | periodiek
2.1.2.3 | Is er een meldpunt voor onderhoud? | Achterstallig onderhoud kan leiden tot gevaarlijke situaties. Men moet schades, defecten e.d. kunnen melden, zodat ze opgelost worden. | Beheerder WB houdt controleertregelmatig. Zie ook 2.1.2.5 | E-mail meldpunt inrichten? | ja | ntb
2.1.2.4 | Verkeren liften in goede staat van onderhoud en functioneren zij goed (minimaal 1 controle per jaar)? | Liften moeten jaarlijks gecontroleerd worden, met een sticker wordt dit aangegeven. | Rolstoellift bij buitentrap. Wordt deze jaarlijks gecontroleerd? | Overzichts document onderhoud HvdW mbt periodiek onderhoud en controles. (link naar document) | ja | periodiek
2.1.2.5 | Is er een onderhoudscontract voor de belangrijke installaties? (verlichting, verwarming, liften etc)? | Achterstallig onderhoud kan leiden tot gevaarlijke situaties. Veel organisaties besteden controle en onderhoud uit, zodat ze niet zelf de kennis in huis hoeven te hebben. | Er is onderhoud schema installaties etc. (stichting) Jaarlijkse evaluatie regelen? | Overzichts document onderhoud HvdW mbt periodiek onderhoud en controles. (link naar document) | ja | periodiek
2.1.2.6 | Is het gebouw goed toegankelijk voor minder validen? | Denk aan mensen met een rolstoel en ouderen die slecht ter been zijn. | Er is een rolstoellift en een invalide toilet. | Evalueren met betrokkenen of verbetering wenselijk is. | ja | periodiek
2.1.2.7 | Worden de ruimten regelmatig en gedegen schoongemaakt? | Goede schoonmaak voorkomt vervuiling, aantrekken van ongedierte en kans op besmettelijke ziekten. | Er wordt regelmatig schoongemaakt door leden. Er is een schoonmaakkast met middelen. | Is er een schema en ligt vast wanneer, waarmee en wat schoongemaakt wordt? (link naar document) | ja | ntb
2.1.2.8 | Kan schoonmaak en onderhoud gemakkelijk worden uitgevoerd? | Alle onderdelen van het gebouw moeten goed en veilig te bereiken zijn. Er moeten daarvoor voldoende voorzieningen zijn. Denk aan waterkranen, stopcontacten, (veilige) trappen en ladders etc. | (zie ook 5.3.1) Er zijn val beveiliging en ladder punten voor dak onderhoud. Deze worden periodiek getest. (zie onderhoudschema) Inpandig aanwezige ladders, trappen e.d. worden (nog) niet gecontroleerd | Zelfbeoordeling? Bespreken met betrokkenen. | ja | ntb
2.1.2.9 | Wordt de schoonmaak periodiek gecontroleerd en geëvalueerd? | Goede schoonmaak voorkomt vervuiling, aantrekken van ongedierte en kans op besmettelijke ziekten. | Regelmatig evaluatie geregeld? | Zelfbeoordeling? Bespreken met betrokkenen. | ja | ntb
2.1.2.10 | Kunnen gas, elektriciteit en water snel worden afgesloten? | Als het mis gaat, is het belangrijk om snel gas en elektriciteit (bij brand) of water (lekkage) te kunnen afsluiten. | Zal vast kunnen, ligt dit ergens vast? | Documentje maken, instructie bij de betreffende ruimte. Wie zouden dit moeten weten, kunnen, mogen? | ja | spoed
2.1.2.11 | Als het mis gaat, is het belangrijk om snel gas en elektriciteit (bij brand) of water (lekkage) te kunnen afsluiten. | Eisen voor noodverlichting staan in de bouwverordening of brandweereisen in de gebruiksvergunning. | zie 2.1.2.10 |  | ja | periodiek
2.1.2.12 | Wordt de noodverlichtingsinstallatie periodiek (jaarlijks) getest? | Testen is noodzaak, vaak ook een eis van de verzekering. | Zie 2.1.2.5 |  | ja | periodiek
2.1.2.13 | Wordt het filter van de afzuiginstallatie in de keuken periodiek vervangen? | Verstopte filters verminderen de luchtkwaliteit en zijn een oorzaak van veel branden. | Is er e.d. filter? Wel eens bekeken? |  | ja | ntb
2.1.2.14 | Zijn er speciale maatregelen voor gebouwdelen die als besloten ruimte worden aangeduid? | Besloten ruimten vragen speciale maatregelen, bijvoorbeeld omdat de toegang moeilijk is of omdat er zuurstofgebrek kan optreden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kruipruimtes of grote bezinkputten. Als dit soort ruimtes aanwezig is, dan is een nadere inventarisatie hiervan noodzakelijk. (Legal and policy references) | Vallen installatie en ketelruimten hieronder? Eventuele risico's benoemen en preventie regelen. |  | ja | spoed
2.1.3 Legionella
2.1.3.1 | Heeft uw organisatie maatregelen genomen ter voorkoming van legionella besmetting? | Legionella groeit in drinkwaterinstallaties en is gevaarlijke bij verneveling (douches, brandslangen). Soms leidt het tot dodelijke ziektebeelden http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella | Krijgt aandacht, niet duidelijk hoe? | Aanpak vastleggen in documentje? | ja | spoed
2.1.3.2 | Worden de legionella maatregelen periodiek nagelopen en eventueel aangepast? | Legionella is gevaarlijk bij verneveling (douches, brandslangen). | Krijgt aandacht, niet duidelijk hoe? | Aanpak vastleggen in documentje? | ja | spoed
2.1.4 Opslag van materialen en middelen
2.1.4.1 | Zijn opslagruimtes voorzien van de juiste voorzieningen en opslagmogelijkheden? | Verschillende materialen vragen om verschillende opslagvoorzieningen. Goede voorzieningen zijn makkelijk in het gebruik en voorkomen dat het materiaal blijft rondslingeren | Boten, riemen etc. in daarvoor geschikte stellingen. Materialen krachthonk in rekken. Materialen werkplaats op vaste plaatsen | Worden botenstellingen, rekken en ander opbergvoorzieningen periodiek beoordeeld en nagelopen. Klusploeg? | ja | periodiek
2.1.4.2 | Is de opslag van materialen en middelen slim ingericht? | Zware spullen laag in de stellingen, dingen die vaak nodig zijn dichtbij enz. | Doormiddel van duidelijke bordjes, labels is aangeven wat waar hoort. | Periodiek controleren op volledigheid, duidelijkheid en juist gebruik | ja | periodiek
2.1.4.3 | Zijn er hulpmiddelen in de opslag aanwezig? | Karretje voor transport, opstapje voor de bovenste planken van de magazijnstelling. | Er zijn botenkarren, opstapjes |  | nee
2.2 Gebouwen en accommodaties in huur
Weggelaten is herhaling van gebouw in eigendom
2.3 Terreinen
2.3.1 | Is de bestrating van het complex in orde | Gaten en losliggende stenen kunnen voor ongelukken zorgen | Beheerder WB controleert regelmatig. | Meldpunt voor leden? | nee
2.3.2 | Zijn de paden, wegen en parkeerterreinen goed verlicht? | Goede verlichting voorkomt struikelpartijen. Ook de sociale veiligheid is er mee gediend. | De aanwezig buiten verlichting voldoet |  | nee
2.3.3 | Zijn de paden / wegen vrij van obstakels en afwaterend | Gaten, plassen regenwater en modder kunnen leiden tot valpartijen en letsel. Schoonmaak wordt ook duurder. | Alles heeft vaste plaats. Terrein is afwaterend. Bij extreem veel regen na nieuwbouw wel wat modder. Nu door beplanting nauwelijks meer. | Pad aan dijkzijde als (vluchtweg werkplaats) vrijhouden? | nee
2.3.4 | Wordt er bij gladheid gestrooid om uitglijden en valpartijen te voorkomen? | Om ongelukken en letsel te voorkomen is het belangrijk voldoende te strooien. Denk ook aan de risico's van gladheid op parkeerplaatsen. | Terrein, vlot en opstapjes kunnen glad zijn. O.a. na nachtvorst. Er is geen regeling dat er gestrooid wordt o.i.d. Lijkt wenselijk afspraken te maken. | Er is strooiwagen; ook zand oid aanwezig? Tapijt oid voor vlotten? Wie? | ja | ntb
2.3.5 | Is er voldoende parkeergelegenheid (ook voor fietsen)? | Foutparkeerders zorgen voor ergernis, onveilige situaties en belemmeren de doorgang voor brandweer en ambulance. | Parkeren auto's alleen indien ontheffing. Nu niet aangegeven waar wel/geen fietsen te plaatsen. In de praktijk gaat het nog goed. | Wel wenselijk dit toch aan te geven vanwege soms erg drukke momenten? Zie zaterdagochtend. | ja | ntb

## 3 BHV
Hemus RI&E - BHV
| Onderwerp | Toelichting Sport RIE | Hoe nu geregeld bij Hemus | Commentaar | Actie vereist | Urgentie
3.1 BHV: Algemeen
3.1.1 | Is uw organisatie in staat om bij noodgevallen snel en goed handelend op te treden? | Werkgevers zijn verplicht om hun organisatie voor te bereiden op noodsituaties en maatregelen klaar te hebben voor dergelijke situaties.Daar hoort onder meer EHBO en ontruiming bij.mSpecifiek voor de sport hebben sociale partners het risico bij ongevallen bij trainingen, wedstrijden en evenementen, evenals voorlichting en instructie van vrijwilligers uitgewerkt in een Oplossingenboek. Deze biedt ook een aantal praktische oplossingen voor Bedrijfshulpverlening. https://www.sportwerkgever.nl/oplossingenboek-voor-sportverenigingen/46674-oplossingenboek-voor-sportverenigingen.html | Hemus heeft geen mensen in dienst en hoeft daarom geen BHV organisatie te hebben. Er is wel een zorgplicht. Er zijn AED, EHBO en brandblus voorzieningen aanwezig die door aanwezigen gebruikt kunnen worden. https://nocnsf.nl/handboek-wet-en-regelgeving/20-wanneer-is-voor-een-sportvereniging-bhv-verplicht. Er zijn geen personen (behoudens bestuur?) benoemd die geacht worden snel en goed handelend te kunnen optreden. | Voor situaties waar meer dan 50 personen aanwezig zijn ligt er een voorstel om toezicht, hulp te gaan regelen. Nadenken over wie zouden moeten, mogen optreden in geval van noodgevallen. Bestuur, beheerder, Hemus Alert groep? | ja | spoed
3.1.2 | Is er iemand specifiek verantwoordelijk voor de Bedrijfshulpverlening? | Voorkom dat iedereen iets doet of juist niemand en vraag één persoon om de BHV te organiseren | Alleen bij evenementen is er een verantwoordelijke. | Zie 3.1.1.
3.1.3 | Is uw BHV afgestemd op de aard van uw organisatie en op de soorten noodsituaties? | Organisaties veranderen, het is van belang dat regelmatig de BHV-organisatie wordt gecheckt op actualiteit. | nvt - geen BHV organisatie
3.1.4 | Zijn er mensen beschikbaar die bij een calamiteit kunnen optreden als ploegleider of coördinator? | In de hectiek van een noodsituatie is het belangrijk dat er snel en adequaat aangestuurd wordt. Dat vraagt om mensen die onder grote stress het hoofd helder weten te houden. |  | Zie 3.1.1.
3.1.5 | Zijn de BHV-ers opgeleid voor hun BHV-taken? | BHV-ers moeten opgeleid zijn voor hun BHV-taken. Ook herhalingstrainingen en regelmatige oefeningen horen daarbij. (Legal and policy references) Arbowet art. 8 Voorlichting en onderrichtDe werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken. | nvt - geen BHV organisatie
3.1.6 | Is de BHV opgeleid voor incidenten met gevaarlijke stoffen? | Bij calamiteiten kunnen de aanwezige gevaarlijke stoffen een extra risico vormen. De BHV-organisatie dient daarom ook afgestemd te zijn op de aanwezige risico's. Dus als in uw organisatie gevaarlijke stoffen worden gebruikt, dan is voor de BHV-er kennis een extra aandachtspunt. (Legal and policy references) Arbowet Art. 8 Voorlichting en onderrichtWerknemers moeten zijn opgeleid voor hun taken. | nvt - geen gevaarlijke stoffen aanwezig
3.1.7 | Zijn er gedurende de openingstijden van uw accommodatie voldoende BHV-ers aanwezig? | Van belang is dat er zo veel als mogelijk één of meer BHV-ers aanwezig zijn op het moment dat er werknemers of vrijwilligers aan het werk zijn. Houdt daarbij ook rekening met 'buitenlocaties', bijvoorbeeld bij trainingen voor een marathon, tochten door het bos of wedstrijden op het water | Nu alleen bij evenementen. Situaties > 50 pers wordt nu overwogen | Zie 3.1.1. | ja | ntb
3.1.8 | Zijn de inhoud gecheckt?EHB(S)O-dozen op hun plek en is de | Het is belangrijk om te allen tijde voldoende EHB(S)O-dozen beschikbaar en bereikbaar te hebben. Denk ook aan evenementen, wedstrijden etc. Informatie over EHBO-dozen en inhoud zijn te vinden in het Oplossingenboek voor sportverenigingen: Oplossing 4 "Aanschaf en werkwijze BHV/EHB(S)O materialen", pag. 11 http://www.sportwerkgever.nl/system/files/userfiles/files/Oplossingenboek_voor_sportverenigingen.pdf | Inhoud EHBO dozen wordt periodiek gecontroleerd. |  | ja | periodiek
3.1.9 | Worden nieuwe leden, vrijwilligers en derden geïnstrueerd over noodsituaties? | Naast de instructie voor werknemers is ook voor deze groepen het belangrijk dat ze weten wat er van ze verwacht wordt in een noodsituatie. | Bij aanvaarden lidmaatschap wordt gewezen op risico's. | Ook op de voorzieningen wijzen die er zijn? ( AED, EHBO etc.) | ja | ntb
3.1.10 | Is de BHV op elkaar afgestemd bij meerdere organisaties in hetzelfde gebouw (bijv sporthal)? | Is de BHV op elkaar afgestemd bij meerdere organisaties in hetzelfde gebouw (bijv sporthal)? (Legal and policy references) Arbowet Art. 19 Verschillende werkgevers | nvt
3.1.11 | Is een AED (defibrillator) aanwezig? | Met een AED (defibrillator) kunnen levens gered worden: direct handelen met een AED verdubbelt de overlevingskans van het slachtoffer. Plaats de AED's op strategische plekken: aanbevolen wordt een max. loopafstand van 6 minuten. Bekijk de mogelijkheden om de aanschaf van AED's te laten sponsoren. Het Oplossingenboek voor sportverenigingen bevat ook informatie over de aanschaf en gebruik van EHBO-middelen en AED's. http://www.sportwerkgever.nl/system/files/userfiles/files/Oplossingenboek_voor_sportverenigingen.pdf | Er is een AED aanwezig. Deze wordt periodiek onderhouden. | Zijn documentatie, onderhoudstatus en contract vindbaar en inzichtelijk? Link naar document. | ja | ntb
3.2 BHV: Ontruiming
3.2.1 | Is er een ontruimingsplan? | In een ontruimingsplan staat waar iedereen naar toe gaat bij een ontruiming en hoe gecheckt wordt dat iedereen ook werkelijk naar buiten is gegaan. (Legal and policy references)wet-regelgeving | Er zijn ontruimingsplattegronden met hierop aangegeven verzamelplek. Er zijn behoudens bij evenementen (+>50 per) geen personen aangewezen die controleren. | Vraag is of in reguliere situaties ( mensen in kleedkamers, krachthonk) bijvoorbeeld in geval van brand iedereen tijdig gewaarschuwd wordt door bijvoorbeeld akoestisch signaal | ja | ntb
3.2.2 | Is er bij ontruiming specifieke aandacht voor niet zelfredzame personen (rolstoelen e.d)? | Afhankelijk van de werknemers, vrijwilligers en bezoekers kan speciale aandacht voor niet-zelfredzame personen een belangrijk onderdeel zijn voor effectieve en snelle ontruiming. Denk aan rolstoelgebruikers, maar ook aan mensen met een verstandelijke beperking die (zeker in panieksituaties) een specifieke benadering behoeven. | Hier is nu niets voor geregeld hoewel aangepast roeien wel gefaciliteerd wordt. | Over nadenken, dit zou taak voor begeleider kunnen zijn. | ja | spoed
3.2.3 | Zijn er in geval van ontruiming voldoende veilige verzamelplaatsen en zijn deze bij iedereen bekend? | In de praktijk is het erg handig als iedereen bij een ontruiming weet waar hij of zij naar toe moet. (Legal and policy references) wet-regelgeving | Er is voldoende buitenruimte. Verzamelplaats echter niet bij iedereen bekend. | Overnadenken, verzamelplaats met bord markeren en hierop instructies? | ja | ntb
3.2.4 | Hangen er ontruimingsplattegronden op de locaties? | Plattegronden helpen mensen om zich te oriënteren in gebouwen. Zeker voor bezoekers is dat aan te bevelen. | Deze zijn aanwezig. Kleine update vereist. |  | ja | ntb
3.2.5 | Houdt u (minimaal) jaarlijks een ontruimingsoefening? | Oefeningen zijn uiterst nuttig om te zien waar het ontruimingplan niet aansluit op de werkelijkheid. (Legal and policy references) Arbowet Artikel 2.5c. Intern noodplan http://wetten.overheid.nl/ | Geen BHV organisatie plicht > geen oefen plicht? Er is nog nooit geoefend. | Nagaan of idd er geen oefenplicht is. Een keer oefenen/testen haalbaar? | ja | ntb

## 4 Noodsituaties
Hemus RI&E - Noodsituaties
| Onderwerp | Toelichting Sport RIE | Hoe nu geregeld bij Hemus | Commentaar | Actie vereist | Urgentie
4.1 | Is er een nood- of calamiteitenplan? | Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin staat aangegeven hoe te handelen als een calamiteit zich voordoet. Voor sommige organisaties is dat een dik boekwerk, voor andere een A4-tje met de belangrijke telefoonnummers. http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/veilig-werken/voorkomen-van-ongevallen (Legal and policy references) Arbowet art. 14 en 15 Werkgever is verplicht risico's en ongevallen te voorkomen. Een nood- of calamiteitenplan is daarbij onontbeerlijk. | ??? | Draaiboek van benodigde acties in geval van brand, inbraak of andere calamiteit lijkt wenselijk. Iets voor bestuur en stichting om wijze van handelen, basis actie en checklist te hebben liggen. Mogelijk is er al zoiets? | ja | spoed
4.2 | Wordt het noodplan periodiek (minimaal jaarlijks) gecontroleerd en bijgewerkt? | Wijzigingen in de organisatie, omgeving of locatie kunnen er toe leiden dat een noodplan achterhaald is en niet langer voldoet. | zie boven | zie boven
4.3 | Weten de medewerkers, vrijwilligers en BHV-ers hoe de alarminstallatie werkt? | Waar zit de alarmknop, hoe zet ik de installatie weer af en wat moet ik zeggen in de omroepsinstallatie? | Inbraak alarm bekend bij alle leden die sleutel hebben gekregen. Werking brandalarm alleen bij beheerder. Omroep installatie wordt niet gebruikt (ook niet geschikt!?) voor noodsituaties. | Hoe wordt kennis mbt het inbraakalarm gedeeld? > document,website? Bepalen wie kennis van brandinstallatie zouden moeten hebben. | ja | ntb
4.4 | Weten de medewerkers, vrijwilligers en bezoekers wat ze moeten doen als het ontruimingssignaal klinkt? | Voor ontruiming wordt vaak een signaal zoals een slow-whoop gebruikt. Maar weet iedereen dan ook wat er moet gebeuren? | Meeste leden waarschijnlijk niet bekend met mogelijk alarmsignaal | Hier bekendheid aangeven dmv borden, website, info bij aanvaarding lidmaatschap? "Wat moet je weten over het gebouw" | ja | spoed
4.5 | Zijn de telefoons voorzien van een sticker met een alarmnummer? | In de hectiek van een noodsituatie lukt het vaak niet om de meest eenvoudige zaken te herinneren. Telefoonstickers kunnen waardevolle tijdswinst opleveren. | Er is geen noodnummer anders dan 112. Men zal veelal eigen toestel gebruiken. | Naast 112 ook Hemus noodnummer? Hoe dit bekend te maken bij leden? | ja | ntb
4.6 | Wordt in uw organisatie aandacht besteed aan brandpreventie? | Denk aan vrijhouden van brandblussers, opruimen van brandbaar afval, plaatsing van afvalcontainers los van de gevel. (meer info op www.arboportaal.nl) | Daar wordt opgelet door beheerder, veigheidscie bij veiligheids rondes …… Zie ook Gebouw & Accomodaties |  | ja | periodiek
4.7 | Zijn de blusmiddelen goed bereikbaar? | Zijn de brandblussers goed zichtbaar, staan er geen spullen voor of hangen er jassen over? | Deze zijn tactisch geplaatst op basis advies brandweer, deskundigen. Op bereikbaarheid wordt gelet door beheerder, bij veiligheids rondes,…. |  | ja | periodiek
4.8 | Wordt de (automatische) ontgrendeling van brand- en rookdeuren regelmatig gecontroleerd? | In geval van nood kan een geblokkeerde deur rampzalige gevolgen hebben. | nvt - er zijn geen vergrendelbare tussendeuren |  | nee
4.9 | Zijn de nooduitgangen vrij en zonder sleutel van binnenuit te openen? | Soms worden nooduitgangen afgesloten in verband met de (inbraak-)beveiliging. Zodra er mensen in een pand aanwezig zijn, moeten de nooduitgangen vrij zijn. | Nooduitgangen zijn voorzien van draaiknoppen en daardoor niet afsluitbaar. |  | nee
4.10 | Zijn vluchtwegen duidelijk aangegeven en vrij van obstakels? | Een vrije vluchtweg kan levens redden. Voorkom daarom zaken zoals lege kratten in de gang of fietsen voor de deur. | Nooduitgangen zijn aangegeven, plattegronden op diverse plaatsen. Op obstakels wordt opgelet door beheerder, veiligheids cie bij rondes …… Zie ook Gebouw & Accomodaties
4.11 | Worden (nood-)uitgangen aangegeven met verlichte borden (transparanten)? | In de bouwverordening staan eisen, o.a. dat er altijd verlichte bordjes bij de nooduitgang moeten branden zodra er ergens iemand in het pand aanwezig is. | Deze zijn aanwezig en worden periodiek onderhouden… Zie ook Gebouw & accomodaties |  | ja | periodiek
4.12 | Is de toegang en de doorgang voor hulpdiensten geregeld? | Verkeerd geparkeerde auto's, deuren die te smal zijn voor een brancard, hekken die op slot zitten: vaak de oorzaak dat hulpdiensten niet adequaat kunnen optreden en er ernstiger slachtoffers vallen dan eigenlijk zou moeten. | Vraag is of hulpdiensten (brandweer) het terrein op kunnen als er niemand aanwezig is. Op het terrein mag niet geparkeerd worden. Toegangen voldoen aan bouwbesluit. | Over nadenken hoe brandweer het terrein op zou kunnen (sleutel nodig om hek te openen). Is hier een regeling voor, voor te bedenken? | ja | spoed
4.13 | Worden de reddingsmiddelen regelmatig gecontroleerd? | In sommige gebouwen en bij sommige sporten zijn reddingsmiddelen noodzakelijk. Denk aan brancards, evac-chair, reddingsvesten bij watersport of een speciale reddingsset bij klimsporten. | Er zijn reddingvesten, werplijnen etc. Deze worden echter nog niet beheerd en periodiek gecontroleerd. | Benodigd aantal en specifcaties bepalen? Hoe controle te regelen? | ja | ntb
4.14 | Onze leden, trainers en begeleiders zijn goed geïnstrueerd over wat ze moeten doen bij plotseling opkomend slecht weer. | Denk hierbij aan naderend onweer, plotseling opstekende wind bij surf- of zeilwedstrijden of noodweer bij trainingen buiten de eigen accommodatie. | Er zijn regels opgesteld mbt omstandigheden dat wel, niet of beperkt gevaren mag worden. Er is o.a.duidelijk wind waarschuwingsystem o.a. dmv stoplicht op de site. Daarnaast zijn,worden leden geinstrueerd voordat zij het water opgaan het weerbericht te verifieren en te gaan varen als dit volgens de verenigingsregels niet is toegestaan | Worden leden, nieuwe leden voldoende duidelijk geinformeerd? Kan er verwezen worden naar de betreffende documenten? | ja | ntb

## 5 Veiligheidsrisico's
Hemus RI&E - Veiligheids risico's
| Onderwerp | Toelichting Sport RIE | Hoe nu geregeld bij Hemus | Commentaar | Actie vereist | Urgentie
5.1 Machines en gereedschappen
5.1.1 | Zijn alle machines en apparaten voorzien van een CE-keurmerk? | Machines en apparaten moeten een CE-keurmerk hebben. Hiermee wordt aangegeven dat het product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. | Incidenteel beoordeeld bij veiligheidsrondjes. | De Klusploeg dit periodiek te laten doen en vastleggen. Verifieren bij jaarlijkse veiligheidsrondes | ja | ntb
5.1.2 | Zijn machines en apparaten compleet, in orde en veilig? | Denk o.a. aan snoeren, inschakelbeveiliging, beschermkappen, brandstof- en aansluitleidingen. | idem
5.1.3 | Worden machines en apparatuur onderhouden en gekeurd? | De keuring op slijtage of veroudering moet periodiek plaatsvinden. Hiermee kan worden nagegaan of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden. | idem
5.1.4 | Zijn verlengsnoeren en kabelhaspels in orde en veilig? | Verlengsnoeren en kabelhaspels zijn een bron van brand of andere ongevallen. Zorg voor veilig gebruik en pas ze alleen toe als er geen andere oplossing is. | idem
5.1.5 | Heeft u afspraken gemaakt over het bedienen van gevaarlijke machines en apparaten? | Jongeren tot 18 jaar mogen geen gevaarlijke machines bedienen: ondeskundig gebruik kan leiden tot ongelukken. Denk aan veeg-, maai- en borstelmachines, transportmiddelen, apparaten voor onkruidbestrijding etc. | Machines, apparatuur altijd in de afgesloten werkplaats. | Klusploeg vragen hier iets over vast te leggen. Hoe is toegang, gebruik machines en apparaten geregeld? | ja | hoog
5.1.6 | Worden medewerkers voldoende beschermd tegen trillingen van de machines? | Trillingen, zowel arm-hand als lichaamstrillingen, veroorzaken gezondheidsschade. Deze trillingen treden voor het meer en deel op bij het gebruik van machines, zoals die voor terreinonderhoud worden gebruikt of door gereedschap bij bouwwerk. Legal and policy references Arbobesluit hoofdstuk 6, afdeling 3A e.v. | Hebben wij dergelijke machines? |  | ja | ntb
5.2 Gevaarlijke stoffen
5.2.1 | Is voor iedere gevaarlijke stof een veiligheidsinformatieblad (VIB) aanwezig | Een VIB (veiligheidsinformatieblad) bevat informatie over de gevaarlijke stof, de risico's en de risicobeperking, het veilig gebruik en de te nemen maatregelen als er iets misgaat. | Hebben wij dergelijke stoffen, bladen? | Indien ja lijst met risico producten maken (bijv. oplosmiddelen) inclusief hoeveelheden. Vaststellen of deze noodzakelijk aanwezig zijn.Eventueel ontbrekende veiligheids bladen opvragen, wijze van opslag verifieren. | ja | spoed
5.2.2 | Is per stof of per product een werkplekinstructiekaart (WIK) aanwezig? | Het doel van een Werkplekinstructiekaart (WIK) is de gebruiker zo duidelijk en snel mogelijk te informeren over de gevaren van een product, de maatregelen die moeten worden genomen om veilig te kunnen werken met het product en hoe er moet worden gehandeld bij morspartijen, ongevallen en calamiteiten. (Legal and policy references) Arbowet art. 8 Voorlichting en onderricht De werkgever moet er voor zorgen dat medewerkers op de hoogte zijn van de risico's van hun werkzaamheden. | idem | Aan de hand van de lijst met risico producten, activiteiten "kaart" maken met gebruiksdoel, instructies en te gebruiken PBM's . Deze dient duidelijk vindbaar te zijn. | ja | ntb
5.2.3 | Worden gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruikt? | Gebruik gevaarlijke stoffen alleen waarvoor zij bedoeld zijn en voorkom dat ze voor andere (onbedoelde) doeleinden worden gebruikt. Ook het mengen van verschillende stoffen kan grote risico's met zich meebrengen. | zie 5.2.2. | zie 5.2.2.
5.2.4 | Worden bij het werken met gevaarlijke stoffen veiligheidsmaatregelen genomen? | Denk onder meer aan: brandgevaar, persoonlijke bescherming, persoonlijke hygiëne (niet roken, eten, drinken!) afzuiging. | zie 5.2.2. | zie 5.2.2.
5.2.5 | Worden gevaarlijke stoffen op de juiste wijze opgeslagen? | Voor gevaarlijke stoffen gelden tal van regels. Voorbeeld: boven de 25 liter is speciale opslag verplicht. Gevaarlijke stoffen stellen eisen aan de manier waarop ze worden opgeslagen. http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl | zie ook 5.2.2. Opslag benzine in stalen kist op het terrein op ruime afstand van het gebouw. | zie ook 5.2.2. Opslag overige gevaarlijke stoffen altijd in afgsloten werkplaats?
5.2.6 | Zijn opslagruimtes voorzien van de juiste voorzieningen en opslagmogelijkheden | Denk o.a. aan verplichtingen voor verpakking, afzuiging en lekbakken. | zie 5.2.2. | zie 5.2.2.
5.2.7 | Worden gasflessen en -cilinders (onder andere CO2 voor biertap) op de juiste wijze opgesteld en aangesloten? | Omvallende gasflessen zijn gevaarlijk, lekkend CO2 werkt verstikkend en zorgt voor brandwonden. Denk ook aan brandgevaar (gas-barbecue). | Geen gasflessen,cilinders aanwezig?
5.2.8 | Wordt intern transport met gevaarlijke stoffen veilig uitgevoerd? | Zorg voor goedgekeurde verpakkingen en snelle actie door geïnstrueerd personeel of vrijwilligers als het toch misgaat. | Nee geen intern transport | Benzine altijd buitenom?
5.2.9 | Is er een register voor de gevaarlijke stoffen en een specifiek register voor c/m/r (carcinogeen, mutageen, reprotoxisch) stoffen? | Bij het bestrijden van calamiteiten is van belang dat bekend is welke en hoeveel gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zodat BHV en hulpdiensten adequaat kunnen reageren.Voor kankerverwekkende stoffen (carcinogeen), stoffen die veranderingen in het erfelijk materiaal van de mens - DNA - aanbrengen (mutageen) of stoffen die van invloed zijn op de voortplanting van de mens, gelden uitermate strenge eisen. Zo is een apart register noodzakelijk voor de registratie van deze stoffen. Als uw organisatie deze stoffen noodzakelijk moet gebruiken, raadpleeg dan een deskundige over de maatregelen. In andere gevallen is het advies om zo snel mogelijk andere producten aan te schaffen | Voorzover bekend zijn dergelijke stoffen niet aanwezig
5.2.10 | Wordt afval van gevaarlijke stoffen op de juiste wijze afgevoerd? | Vanuit milieu- en veiligheidsoogpunt is het van belang dat gevaarlijke stoffen op de juiste wijze worden afgevoerd. | zie 5.2.2. | zie 5.2.2.
5.2.11 | Worden schoonmaakmiddelen, toners etc. gescheiden van voedingsmiddelen opgeslagen? | Het gezamenlijk opslaan van schoonmaakmiddelen, toners, gevaarlijke stoffen bij voedingsmiddelen kan een bedreiging van de gezondheid zijn | Aparte schoonmaakmiddelen werkkast boven, kasten in werkplaats
5.2.12 | Wordt periodiek nagegaan of minder schadelijke vervangers beschikbaar zijn? | Door nieuwe technieken komen er minder schadelijke stoffen op de markt. Bij aansprakelijkheidsclaims is van belang dat actief gezocht is naar alternatieven, zorg daarom ook dat dat aantoonbaar is | afh uitkomst 5.5.1 |  |  | ntb
5.2.13 | Wordt voorkomen dat specifieke groepen medewerkers met gevaarlijke stoffen werken? | Zwangere en jongere medewerkers mogen niet met gevaarlijke stoffen werken. Vrijwilligers vereisen speciale aandacht: juist het eigen initiatief en hun enthousiasme kunnen ongewenste situaties in de hand werken. | zie 5.1.5. | zie 5.1.5. |  | ntb
5.3 Werken op hoogte | [5 empty] | ntb
5.3.1 | Wordt bij het werken op hoogte altijd gebruik gemaakt van de juiste materialen? | Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Ladders mogen volgens de wetgever alleen nog maar gebruikt worden voor kortdurende werkzaamheden en tot een beperkte hoogte. Steigers zijn een goed alternatief voor het gebruik van ladders, maar laat ze wel door een terzake deskundige opbouwen en controleer altijd voor gebruik of het veilig kan. Dat geldt zowel voor vaste steigers als voor rolsteigers. Op daken werken vraagt om specifieke maatregelen, zoals een dakrandbeveiliging of om gecertificeerde ankerpunten en het gebruik van valgordels. Meestal wordt dit werk voor specialisten, zoals dakdekkers. (Legal and policy references) Arbobesluit art. 3.16 Voorkomen valgevaar De werkgever is verplicht valgevaar te voorkomen. De medewerker is verplciht gebruik te maken van de beschikbare veiligheidsvoorzieningen. | Buiten: Voor werken op dak enz. is gebouw voorzien van ankerpunten. Hemus is in bezit van een valgordel die gebruikt moet worden bij onderhoud aan het Sedumdak. Gordel en ankerpunten worden periodiek gecontroleerd. Binnen: In werkplaats zijn ladder en trapjes aanwezig. Periodieke controle? In loods wordt voor hoog gelegen boten gebruik gemaakt van opstapjes. Daarnaast 2 verrijdbare trappen ( 2 m hoog)niet voorzien van veiligheids leuning oid. | Kunnen ladders, trappen vor binnen gecontroleerd worden? Wat is gebruiks nut oude verrijdbare 2m trappen. Kunnen deze weg of dienen ze vervangen voor veilig alternatief? | ja | ntb
5.3.2 | Wordt er gebruik gemaakt van goedgekeurde en veilige ladders? | Met ladders gebeuren veel ongevallen. Beperk het gebruik zo veel mogelijk, gebruik ze alleen voor kortdurend werk. En zie er op toe dat alleen mensen die zich zeker voelen, ook op een ladder aan het werk gaan. | zie 5.3.1 | zie 5.3.1
5.3.3 | Wordt er gebruik gemaakt van gekeurde en veilige steigers? | Steigers moeten veilig worden opgebouwd en regelmatig gecontroleerd. Steigers worden niet alleen gebruikt bij onderhoud, maar ook bij het filmen van trainingen en wedstrijden. Zorg ervoor dat kinderen er niet op kunnen spelen
5.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen
5.4.1 | Worden PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) beschikbaar gesteld? | Verstrekking en juist gebruik van PBM's is noodzakelijk om letsel en gezondheidsschade te voorkomen. Een werkgever is volgens de wet verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking te stellen. Legal and policy references De werkgever is verplicht om noodzakelijke PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) gratis te verstrekken. | Alleen van toepassing voor de werkplaats. Daar is voorraad aanwezig. Niet duidelijk of deze altijd en juist gebruikt worden. | Klusploeg vragen naar beheer en gebruik instructie documentje. | ja
5.4.2 | Worden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBMs) juist gebruikt en goed onderhouden? | Belangrijk is dat PBM's op de juiste wijze gebruikt worden en altijd in goede staat verkeren. Controle op het gebruik door de werkgever en onderhoud is daarom essentieel. (Legal and policy references) Medewerkers zijn wettelijk verplicht de aan hen beschikbaar gestelde PBM's te gebruiken en te onderhouden. | idem | idem
5.4.3 | Beschikken medewerkers over beschermende warme werkkleding in koude periodes? | Als er gewerkt moet worden in koud en slecht weer, of in onverwarmde ruimtes dan is het verstrekken van goede, warme werkkleding verplicht. | nvt | nvt
5.4.4 | Wordt er bij buitenwerkzaamheden aandacht besteed aan overmatige blootstelling aan zonlicht? | Hierbij moet worden gedacht aan bescherming tegen overmatige blootstelling aan zonnestralen omdat dit niet alleen een gevaar voor zonnebrand oplevert, maar ook een verhoogde kans op huidkanker geeft. | nvt | nvt
5.5 Biologische agentia
5.5.1 | Heeft uw organisatie de blootstelling aan Biologische Agentia geïnventariseerd? | Biologische Agentia, bijvoorbeeld schimmels, ontlasting (duivenpoep) of besmet bloed kunnen ernstige ziektebeelden veroorzaken. Indien werknemers er mee in aanraking komen, zijn speciale maatregelen noodzakelijk. Legal and policy references Arbobesluit artikel 4.85 | Vogelpoep op vlot | Zit hier risico aan ( via handen) . Hoge druk spuit oid om deze te kunnen verwijderen? Instructie.
5.6 Geluidsbelasting
5.6.1 | Zijn er voldoende maatregelen tegen hinderlijk geluid? | Hinderlijk geluid wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door ventilatie-apparatuur, veel telefoongesprekken van collega's. | nvt
5.6.2 | Worden medewerkers afdoende beschermd tegen schadelijk geluid? | Van Schadelijk Geluid is sprake bij geluidsniveau's van meer dan 80 dB(A) gemiddeld over de dag. Bij meer dan 85 db(A) zijn medewerkers verplicht om gehoorbescherming te dragen. Legal and policy references Arbobesluit, hoofdstuk 6 | nvt
5.7 Werken bij overdruk
5.7.1 | Verrichten uw medewerkers duikwerkzaamheden? | Duikwerkzaamheden, onder meer van instructeurs die duikopleidingen geven, brengen specifieke risico's met zich mee. (Legal and policy references) Arbobesluit Hoofdstuk 6, afdeling 5 e.v. | nvt
5.8 Risico's kantooromgeving
5.8.1 | Er zijn in de kantoorruimtes geen gladde vloeren en er is geen kans op uitglijden. | Moderne kantoorvloeren zijn vaak gemaakt op gemakkelijk en vlot schoonhouden. Deze vloeren kunnen onder bepaalde omstandigheden glad worden en gevaar voor uitglijden opleveren, bijvoorbeeld bij regenachtig weer. Voor meer info: Arboportaal>Vloeren | nvt
5.8.2 | Wordt elektrische apparatuur in de kantoorruimte altijd zonder verlengsnoeren en/of verdeelblokken aangesloten? | Het risico van het toepassen van verlengsnoeren en/of verdeelblokken bestaat uit (ongemerkte) overbelasting. Verder kunnen dit soort snoeren gemakkelijk beschadigd raken, waardoor de kans op ongevallen aanzienlijk toeneemt. Gebruik ze daarom bij voorkeur niet. | nvt
5.8.3 | Zijn werkplekken die afwisselend door verschillende medewerkers worden gebruikt (flex-plekken), gemakkelijk instelbaar? | In steeds meer kantoren wordt gebruik gemaakt van flexplekken, zeker in organisaties waar veel medewerkers een deeltijdbaan hebben of regelmatig buiten kantoor werken. Het gemakkelijk kunnen instellen van de werkplek aangepast aan bijvoorbeeld lichaamslengte, is dan belangrijk. | nvt
5.8.4 | Wordt er regelmatig aandacht besteed aan de risico's die behoren bij het werken in een kantooromgeving? | Een werkgever behoort regelmatig aandacht te besteden aan de risico's die bij het werk horen. Formeel heet dat het geven van Voorlichting en Onderricht. Zie ook Vitale Sportwerkgever-Arbocatalogus en Arbotoolbox (Legal and policy references) Arbobesluit artikel 5.5 en Arbowet artikel 8 | nvt
5.8.5 | Nemen de medewerkers hun dagelijkse pauze op? | Om overbelasting te voorkomen is het van belang dat medewerkers voldoende herstellen van hun inspanningen en pauze invullen in een andere omgeving dan hun werkplek. Naast een goede werk- en rusttijdenverhouding gaat het hier ook om het nemen van (micro)pauzes. | nvt
5.8.6 | Zijn medewerkers met klantcontact voorbereid op omgaan met ongewenste omgangsvormen, agressie etc.? | Lang niet elke klant is in deze tijd even vriendelijk en meegaand. Dit risico valt formeel onder het begrip Psycho Sociale Arbeidsrisico's (afgekort: PSA) en een werkgever behoort daarvoor maatregelen te nemen. Meer informatie: Vitale Sportwerkgevers (Legal and policy references) zie ook Arboportaal | nvt

## 6 Sportspecifieke risico's
Hemus RI&E - Sportspecifieke risico's
| Onderwerp | Toelichting Sport RIE | Hoe nu geregeld bij Hemus | Commentaar | Actie vereist | Urgentie
6 Sportspecifieke risico's
6.1 Reizen en vervoer
6.1.1 | Vraagt u aandacht voor de veiligheid van privé vervoersmiddelen (auto's fietsen, brommers)? | Op pad met slechte fietsverlichting, opgevoerde brommers of rammelende auto's draagt niet bij aan veiligheid. | Vragen we geen aandacht voor, eigen verantwoordelijkheid. |  | nee
6.1.2 | Vraagt u aandacht voor privé vervoersmiddelen en veiligheidsmiddelen (brandblusser, Hi-vis hesjes, verbandtrommel)? | Als er onderweg wat mis gaat, zorg dan dat er in ieder geval spullen zijn om veilig te kunnen optreden. | Vragen we geen aandacht voor, eigen verantwoordelijkheid.
6.1.3 | Zorgt u ervoor dat nooit te veel passagiers in een auto of busje meegaan? | In personenbusjes 8 passagiers en een chauffeur, in een personenauto, zoveel als er goedgekeurde zitplaatsen zijn. Men is niet verzekerd als er meer passagiers zijn. | Vragen we geen aandacht voor, eigen verantwoordelijkheid.
6.1.4 | Zijn afspraken gemaakt over alcoholgebruik en vervoer? | Alcohol en verkeer gaan niet samen. Het vervoer van passagiers brengt verantwoordelijkheden met zich mee. | Vragen we geen aandacht voor, eigen verantwoordelijkheid.
6.1.5 | Zijn er instructies en afspraken over fietsen in groepen? | Denk hierbij aan: hoe groot zijn de groepen, verplicht Hi-Vis hesjes dragen, tijdig vertrekken, voldoende begeleiders bij jeudteams. | Vragen we geen aandacht voor, eigen verantwoordelijkheid.
6.2 Reizen naar het buitenland
6.2.1 | Worden reizen naar het buitenland goed voorbereid? | Rekening moet worden gehouden met geldige documenten (ook rijbewijs), mogelijke vaccinaties, verzekeringen etc. Zie ook: Arbocatalogus, Oplossing 8 "Een dienstreis naar het buitenland", pag. 76 | Zie 1.3.1. verantwoordelijkheid coaches en deelnemers? Bij deelname aan wedstrijden deel uit makend KNRB selectie verantwoordelijkheid KNRB? | Nagaan of deze stellingname juist is. Informeren bij KNRB? | ja | ntb
6.2.2 | Zijn indien nodig aanvullende verzekeringen afgesloten? | Denk aan verzekeringen m.b.t. bagage, ziektekosten en repatriëring bij een ongeval. | idem | idem
6.2.3 | Worden standaard vaccinaties aangeboden? | Meerdere ziekenhuizen, huisartsenposten en GGD's geven advies over nuttige en noodzakelijke inentingen. | idem | idem
6.2.4 | Wordt ook bij lange reizen rekening gehouden met rust- en pauzemomenten? | Beroepschauffeurs weten van arbeids- en rusttijden. Vrijwilligers: motto twee uur rijden, een kwartier rust. | idem | idem
6.2.5 | Worden bij lange (vlieg)reizen oefeningen gedaan om trombose te voorkomen? | Bij lang stilzitten kan trombose worden voorkomen door oefeningen te doen. | idem | idem
6.3 Accommodaties in het buitenland
6.3.1 | Reserveer alleen overnachtingen in hotels die niet brandgevaarlijk zijn | Eisen rond brandveiligheid in hotels zijn in het buitenland niet overal even streng als in Nederland. Voor de veiligheid van werknemers, sporters en vrijwilligers is het van belang hier bij de reservering van hotelkamers rekening mee te houden. | idem | idem
6.4 Elke vereniging
6.4.1 | Heeft uw vereniging voldoende jeugdleden? | Als jeugdleden een baantje krijgen of een vriend(innet)je daalt de interesse in de sportclub. | Hemus heeft actief jeugdbeleid. Norm niet duidelijk. Uitstroom bij jeugd om reden anders dan leeftij zeer beperkt. |  | nee
6.4.2 | Is er aandacht voor werkdruk bij vrijwilligers? | Werkdruk, zowel bij professionals als bij vrijwilligers, is een risico. Te grote betrokkenheid vergroot dit risico. Zie ook: Arbocatalogus, Deel 2 Werkdruk, pag. 29 e.v. | Er wordt nu niet gemeten oid. | Bestuurslid verantwoordelijk voor vrijwilligers beleid zou dit periodiek kunnen meten (enquete)
6.4.3 | Is veiligheid voor vrijwilligers een speerpunt? | In organisaties met werknemers is er vaak meer aandacht voor veilig en gezond werken, dan bij verenigingen waar hoofdzakelijk vrijwilligers werken. | Er is actieve veiligheidscie
6.4.4 | Heeft uw vereniging voldoende vrijwilligers? | Bij een tekort aan vrijwilligers komen veel taken op de schouders van een paar mensen te liggen, waardoor de kans op overbelasting groot is. | Wordt nu gemeten hoeveel leden vrijwilliger zijn incusief tijd die zij hieraan besteden? |  | ja | periodiek
6.5 Atletieksport
6.6 Bridgesport
6.7 Gymnastiek / Turnen
6.8 Handbalsport
6.9 Hockeysport
6.10 Tafeltennis
6.11 Tennis
6.12 Voetbalsport
6.13 Zwemsport
Roeisport ontbreekt. Zelf toegevoegd, kijk ook bij evenementen (roei wedstrijden, tochten e.d.)
6.14.1 | Wordt voor aanvaarden lidmaatschap of proeflidmaatschap gewezen op de risico's? | De roeisport is niet zonder risico's. Er bestaat kans op in het water terecht komen. Er kan sprake zijn van zware fysieke belastingen. | Hoe wordt bij aanvaarden lidmaatschap op de risico's gewezen? | Link naar document opnemen | ja | ntb
6.14.2 | Wordt gecontroleerd op beschikken over voldoende zwemvaardigheid? | Bij te water raken moet men naar de kant kunnen zwemmen. | Wordt dit gevraagd bij aanmelding? |  | ja | ntb
6.14.3 | Worden leden voorbereid op hoe te handelen indien men zelf of anderen omslaan? | Niet iedereen is in staat om na omslaan weer in te klimmen of het water uit te komen (damwanden) | Er zijn adviezen hoe te handelen bij omslaan en er voor te zorgen dat er gerede kans is op hulp. Geen instructie hoe hulp te verlenen | Aangeven waar adviezen te vinden zijn (link) Bedenken wat beter kan. | ja | ntb
6.14.4 | Is er voorzien in een systeem van instructie, opleidingen en bekwaamheden nodig voor het veilig kunnen beoefenen van de sport? | Veilig varen en omgang met materiaal vergen de nodige kennis en vaardigheden. Deze dienen getoetst te worden alvorens zelfstandig het water op te mogen gaan. | Er is een systeem van opleiding (roeischool, jeugdcoaches) vereiste vaardigheden (bevoegdheden & examens - afroeicie) | Link naar examen, afroei systeem. Worden opleiding, exameneisen periodiek geevalueerd | ja | ntb
6.14.5 | Is er voorzien in informeren en opleiden van instructeurs, coaches enz mbt veiligheid. | Instructeurs, coaches moeten rekening houden met de kans op stuurfouten, omslaan etc. Deze zien te voorkomen en weten hoe te handelen indien hulp nodig is. | Er zijn wat hulpmiddelen aanwezig (werplijnen etc.) | Dit zou beter kunnen. Hulpmiddelen ook meenemen, kunnen varen met coachboot etc. | ja | ntb
6.14.6 | Worden technische staat en veiligheidsvoorzieningen van de boten ( inclusief coachboot) en bijbehorend meteriaal regelmatig gecontroleerd | Bijvoorbeeld ontbreken van hielstrings en boegballen, luchtkast deksels etc.etc. kunnen tot gevaarlijke situaties leiden resp. uitsluiting van deelnamen aan wedstrijden. | Leden worden geacht materiaal te controleren voor dat zij het water op gaan. Gebreken kunnen,dienen gemeld te worden mbv het afschrijf systeem. Dit kan leiden tot uit de vaart nemen van boten. | Ligt dit ergens vast? Er zijn documentjes gemaakt waar e.e.a. in staat. Naar verwijzen, vindbaar? | ja | ntb
6.14.7 | Worden sport incidenten gemeld en geregistreerd? | Registratie van sportincidenten en -ongevallen geeft inzicht in structurele oorzaken. Hiermee kunnen structurele maatregelen worden genomen om ze te beperken of te voorkomen | Omslaan, aanvaringen etc. kunnen gemeld worden bij veiligheid cie en/of bestuur. | Melden roei incidenten nu vrijwillig. | ja | ntb
6.14.8 | Wordt gewezen op het belang van goede zichtbaarheid voor overige vaarweggebruikers? | Door goed zichtbaar te zijn kunnen aanvaringen e.d. voorkomen worden | Dragen van goedzichtbare kleding wordt vrijblijvend geadviseerd | KNRB wil dragen van goedzichtbare kleding in 2022 verplicht gaan stellen. Hoe gaan we dit regelen en faciliteren? | ja | spoed

## 7 Beleid
Hemus RI&E - Beleid
| Onderwerp | Toelichting Sport RIE | Hoe nu geregeld bij Hemus | Commentaar | Actie vereist | Urgentie
7.1 Vragen voor kleine organisaties
7.1.1 | Is er een basiscontract met een bedrijfsarts of arbodienst dat voldoet aan de eisen van de wet? | De arbowet stelt eisen aan de minimale dienstverlening die u met de bedrijfsarts of arbodienst contractueel afsluit. Zie ook document "Check of uw basiscontract voldoet" | nvt - momenteel geen personen in dienst |  | nee
7.1.2 | Zijn de juiste verzekeringen afgesloten? | Denk aan verzekeringen voor schade, zoals brandverzekering, maar ook aan aansprakelijkheid voor bestuurders, ongevallen met vrijwilligers, inzittendenverzekering voor auto's. | Is er een overzicht? Zie ook 2.1.1.10 | Wordt overzicht periodiek gecontroleerd op volledigheid, noodzaak e.d. | ja | periodiek
7.1.3 | Voldoet uw organisatie aan het wettelijk verplichte rookbeleid? | Het rookverbod is ingevoerd om rokers en niet-rokers te beschermen tegen de schadelijke effecten van tabaksrook en geldt voor alle producten die uit tabak bestaan en onder de Tabakswet vallen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van het rookverbod. (Legal and policy references) Artikel 11aWerkgevers zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden | Hemus is niet-roken sport accommodatie . | Ergens te vinden? Afdoende bekend? | nee
7.1.4 | Worden medewerkers en vrijwilligers gestimuleerd om mogelijkheden ter verbetering van arbo naar voren te brengen? | Betrek medewerkers bij het Arbobeleid door ze regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de geboekte resultaten | nvt - momenteel geen personen in dienst
7.1.5 | Houdt u rekening met werkdruk voor medewerkers en vrijwilligers? | Ook in kleine organisaties kan de werkdruk voor medewerkers en vrijwilligers groot zijn. Aandacht hiervoor en tijdig maatregelen nemen is dan noodzakelijk | zie 6.4.2
7.1.6 | Heeft uw organisatie afspraken gemaakt over ongewenst gedrag? | Ongewenst gedrag: pesten, seksuele intimidatie, racisme.(Legal and policy references) Arbobesluit afd. 4, art. 2.15 Werkgevers zijn verplicht deze (psychosociale) risico’s met behulp van de RI&E in kaart te brengen en passende maatregelen te treffen. Meer informatie: Wat zegt de Arbowet over agressie en intimidatie? | Policy NOC-NSF wordt gevolgd. Periodiek voorlichting aan coaches. Richtlijn altijd 2 coaches.
7.1.7 | Worden ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties gemeld en geregistreerd? | Registratie van incidenten, ongevallen en gevaarlijke situaties geeft inzicht in structureel voorkomende risico's. Hierdoor kunnen structurele maatregelen worden genomen om ze te voorkomen. Melding van incidenten, ongevallen en gevaarlijke situaties is hiervoor noodzakelijk. | Zie ook 6.14.4 Ongevallen op het water en onveilige situaties worden veelal gemeld aan bestuur en/of veiligheidscie. Taak van veiligheids cie is om preventieve maatregelen te nemen. | Melden ongevallen, bijna ongevallen stimuleren?
7.1.8 | Houden de verantwoordelijken / leidinggevenden voldoende toezicht op het veilig werken? | Diegene die bij een organisatie verantwoording draagt, bijvoorbeeld als bestuurslid of als leidinggevende dient voldoende toezicht te houden op het veilig werken. | Wat is voldoende? Geregeld komen kijken door bestuur, reguliere veiligheids rondes door veiligheids cie. Eigen verantwoordelijkheid leden. Jeugd leden onder toezicht coaches. | Moeten kunnen aangeven hoe hier mee omgegaan wordt.
7.1.9 | Werken medewerkers veilig? | De werkgever heeft verplichtingen om veilig werken mogelijk te maken, de werknemer is gehouden om veilig te werken en bijvoorbeeld gebruik te maken van de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen. | nvt - momenteel geen personen in dienst
7.1.10 | Onze vereniging doet veel aan bewustwording en communicatie om ongewenst gedrag tegen te gaan. | Ongewenst gedrag in allerlei vormen kan door bewustwording en goede communicatie binnen een vereniging goed worden tegengegaan. Bestuur, trainers, coaches en begeleiders spelen daarin een belangrijke rol. | Periodiek wordt voorlichting gegeven gebaseerd op de richtlijnen NOC-NSF | Doen we voldoende, worden alle relevante groepen bereikt? | ja | ntb
7.1.11 | Onze vereniging vraagt altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van onze trainers, coaches en begeleiders. | Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kun je als vereniging voorkomen dat een medewerker of vrijwilliger die al eerder 'in de fout is gegaan' zijn of haar gedrag ongestoord kan herhalen. | Van jeugd coaches en coaches aangepast roeien wordt VOG gevraagd. Wordt gecontroleerd door ledenadministratie op basis opgave coach namen door jeugdcie en …..... | Werkwijze is ooit afgesproken met bestuur. Ligt dit ergens terugvindbaar vast? Link naar document? | ja | spoed
7.1.12 | Onze vereniging heeft een vertrouwenspersoon aangesteld die een standaardprocedure hanteert bij (zwaar) ongewenst gedrag. | Vertrouwenspersonen zijn een goed alternatief voor verenigingsleden die ongewenst gedrag aan de orde willen stellen, naast de eigen (bestuurs)leden. | Er is vertrouwens contactpersoon. | Zorgen dat deze bekend blijft, ook bij nieuwe leden en ouders. | ja | periodiek
7.1.13 | Onze vereniging heeft een alcohol- en drugsbeleid en voert dat ook consequent uit. | Het gebruik van alcohol en drugs heeft een negatieve invloed op arbeidsveiigheid van werknemers en vrijwilligers en op de sociale veiligheid van alle leden. Een doordacht en consequent uitgevoerd beleid voorkomt veel leed en schade. | Alcohol zeer beperkt verkrijgbaar. Er is geen drinkcultuur. | Streven naar alcohol vrij? Zou goed voorbeeld voor jeugd zijn dat het ook zonder kan. | ja | ntb
7.1.14 | De preventietaken zijn toegewezen aan medewerker(s), de zogenaamde preventiemedewerker. | Bij organisaties met minder dan 25 medewerkers mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Dit kan bij een vereniging bijvoorbeeld de voorzitter van het bestuur doen of een bestuurslid. De preventiemedewerker vervult een spilfunctie op de werkvloer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hij zal een vraagbaak zijn voor collega’s en kennis moeten hebben van voor de organisatie relevante arbo-onderwerpen.Wettelijk taken van de preventiemedewerker zijn:• het ondersteunen van de werkgever om te voldoen aan de Arbowet • het meewerken aan of het opstellen van een RI&E (incl. het plan van aanpak); • het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak; • het samenwerken met en het adviseren aan de OR of de PVT; • het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst (uiterlijk verplicht per 1 juli 2018). | Veiligheidscie en beheerder vervullen primair deze rol. Zie ook HR |  | nee
7.2 Vragen voor middelgrote organisaties
Deze weggelaten er van uitgaande dat Hemus valt onder kleine organisatie.
7.3 Vragen voor grotere organisaties
Deze weggelaten er van uitgaande dat Hemus valt onder kleine organisatie.

## keuzeopties
Actie vereist | Urgentie
ja | spoed
nee | ntb
periodiek